## GRUPA A
NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER" KOPRIVNICA
UREĐAJI I STROJEVI - GRUPA A
RED. BROJ | PREDMET NABAVE | Opis predmeta nabave | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | Kurikulum (tehnička kultura, kemija, fizika, biologija, priroda, priroda i društvo, likovna kultura, matematika) | Cijena bez PDV-a | Iznos
1. | pilica za drvo | Stroj siguran za rezanje drveta do 8mm ( uglavnom šperploča ) , rad na 12V, svi atesti za siguran rad, 5g.garancija te osiguran servis. | kom | 3 | tehnička kultura
2. | aparat za obradu stiropora 3D | Aparat za obradu stiropora, radi na 12v. može obrađivati stiropora različite debljine i čvrstoće, sa posebnom ručkom za reljefnu obradu stiropora. | kom | 1 | tehnička kultura
3. | ručna akumulatorska bušilica | rad u dvije brzine s automatskom osovinom koja osigurava promjenu bitova i svrdla bez alata, punjač (punjenje max. 1 h), akumulator, set svrdla i bitova, garancija min. 2 godine | kom | 1 | tehnička kultura
4. | lemilica | snaga 30 W, mrežno napajanje, jamstvo 1 godina | kom | 10 | tehnička kultura
5. | laserski mjerač udaljenosti | precizno mjerenje do 20 m | kom | 1 | fizika
6. | digitalna vaga | kapacitet do 15 kg, LED zaslon, automatsko isključivanje, indikator preopterećenja | kom | 4 | fizika
7. | uređaj za demonstraciju razine tekućine |  | kom | 1 | fizika
8. | digitalni mjerač jačine zvuka |  | kom | 1 | fizika
9. | digitalni kombitester za vrt | za svjetlo, temperatutu i vlagu tla, pH vrijednost, područja: 9 stepenica za svjetlo / vlaga tla: 0-5 / PH: 3,5-9 / temperatura: -9 do +50 ̊C | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
10. | pH - Tester | digitalni, vodootporni | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
11. | CO2 instrument | za praćenje okoliša (koncentracija CO2) u javnim zgradama | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
12. | kuhinjski digitalni termometar | za kontrolu temperature hrane i pića, s dugom sondom 140 mm, točnost ± 1 ° C, prekidač za uključivanje, zadržavanje funkcije, automatsko isključivanje | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
13. | ubodni termometar | temperaturni opseg: -50 do +150 ° C | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
14. | ubodni termometar | temperaturni raspon -40 do +250 °C | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
15. | mjerni uređaj za provodnost | digitalni, preciznost ±1%, ATC: 0-50 °C | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
16. | Luksmetar | Automatski odabir područja, MIN/MAX mjerenje, 4-znamenkasti LCD zaslon s bijelim pozadinskim osvjetljenjem, automatsko isključivanje, upozorenje baterije | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
17. | anemometar | s funkcijom mjerenja temperature | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
18. | infracrveni termometar | optika 12:1 -50 do 350 °C | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
19. | barometar | 140mm x 56 | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
20. | mjerni uređaj za tlo 4 u 1 | Mjere mjerne sonde: (D x Ø) 195 x 5 mm, mjerni opseg ph-vrijednosti: 3,5 do 9,0, prikaz vlažnosti tla: 5 stupnja, prikaz intenziteta sunca: 9 stupnjeva | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
21. | elektronički vanjski termometar | raspon temperature -40 do +70 °C, može se prebacivati sa °C na °F, zidna montaža | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
22. | radijska stanica | 2-djelni komplet ručne radijske stanice, domet 4 km, frekvencija 446 MHz, kanali: 8 PMR, analogni način prijenosa, snaga transmisije 500 mW | kom | 2 | priroda/biologija/kemija
23. | uređaj za prikaz kvalitete zraka | mjerni opseg 0 ppm - 3000 ppm CO2 / 0 °C do +50 °C / 20 %rF - 90 % rF, USB opskrba naponom, adapter napajanja: preciznost 70 ppm ili ±5 %, različite boje LED dioda za određivanje kvalitete zraka u prostoriji, rezolucija 1 ppm (do 1000 ppm)/0.1 °C/1 %rF, mjerenje koncentracije CO2, temperature i vlažnosti zraka | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
24. | uređaj za mjerenje kisika | točnost 0.1%, opskrba naponom: blok baterija od 9V, mjerno područje: 0.0 - 100.0% | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
25. | pulsni oksimetar | uređaj za mjerenje pulsa i zasićenosti krvi kisikom, automatsko zaustavljanje za 8 sekundi, radi pomoću 2 AAA baterije 1,5V | kom | 1 | priroda/biologija/kemija
26. | grijač | 300W za priključak na 220V AC Element grijanja: ø 45mm | kom | 1 | fizika
Ukupno:
Iznos PDV-a:
Ukupni iznos sa PDV-om:
U ____________________ 2019. godine
U troškovniku obavezno popuniti sve navedene stavke
Ponuditelj:
__________________________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)