## GRUPA A
NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER" KOPRIVNICA
KUHINJSKA OPREMA
RED. BROJ | PREDMET NABAVE | Opis predmeta nabave | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | Cijena bez PDV-a | Iznos
1. | STROJ ZA PRANJE POSUĐA | Dimenzije stroja: 600x780x1570mm Dimenzije košare: 500x500mm Napon: 400V/3N/50-60Hz -manualno upravljanje -sa pampom pranja i pumpom ispiranja -inox ruke pranja i ispiranja -dupla stijenka inoxa -1 osnovna košara -1 košarica za pribor za jelo | KOM | 1
2. | PLINSKI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM | Dimenzije: 800x900x850h (mm) Snaga plamenika: 2x7,2 kW + 1x6,0 kW + 1x3,5 kW Snaga pećnice: 5,4 kW Napon: 400V 3N | KOM | 1
3. | STROJ ZA PRANJE RUBLJA | Kapacitet: 8 kg Dimenzije: 850x555x600mm Brzina okretaja: 1200 okretaja/min | KOM | 2
4. | ŠTAPNI MIKSER | Snaga: 300W Broj okretaja: 2000-13000 Kapacitet miksanja: 80/100 L | KOM | 1
5. | DVODJELNI RASHLADNI ORMAR GN 2/1 | Kapacitet: 1333 litara Dimenzije: 1480x830x2010mm Temperaturni raspon: -2 +8 °C Snaga: 600W Napon: 230V/1N/50Hz -digitalni displej sa prikazom temperature -ventilirano hlađenje -unutranja i vanjska struktura izrađena od inox-a | KOM | 2
6. | TRANSPORTNA KOLICA 2 ETAŽE | Dimenzije: 885x590x935mm Materijal: inox | KOM | 2
7. | TRANSPORTNA KOLICA 3 ETAŽE | Dimenzije: 1085x590x935mm Materijal: inox | KOM | 1
8. | RAJNGLA NISKA | Dimenzije: 20x50cm Kapacitet: 39 litara | KOM | 1
9. | POKLOPAC | 50 cm | KOM | 1
Ukupno:
Iznos PDV-a:
Ukupni iznos sa PDV-om:
U ____________________ 2020. godine
U troškovniku obavezno popuniti sve navedene stavke
Ponuditelj:
__________________________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)

## GRUPA B
NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER" KOPRIVNICA
UREĐAJI- GRUPA A
RED. BROJ | PREDMET NABAVE | Opis predmeta nabave | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | Kurikulum (tehnička kultura, kemija, fizika, biologija, priroda, priroda i društvo, likovna kultura, matematika) | Cijena bez PDV-a | Iznos
1. | kalorimetar | sastoji se od unutarnje i vanjske čaše odvojene izlacijom od stiropora. Izrađen od aluminija s obrubljenim rubovima i poliranom podlogom. Težina unutarnjae čaše približno 84 g, dimenzije: vanjski 100x120 mm, unutarnji 70x90 mm | kom | 1 | fizika
2. | mješalica za kalorimetar |  | kom | 1 | fizika
3. | ampermetar | analogni, s velikom preglednom 45 ̊ nagnutom skalom i 2 mjerna područja: 0 do 5A i 0 do 1A, opremljen sigurnosnim utičnicama za sigurnosne priključke do 4 mm | kom | 1 | fizika
Ukupno:
Iznos PDV-a:
Ukupni iznos sa PDV-om:
U ____________________ 2019. godine
U troškovniku obavezno popuniti sve navedene stavke
Ponuditelj:
__________________________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)